DAQ网络控制协议

DAQ数据采集系统使用TCP/IP协议。

网络配置

DAQ设备默认 IP 端口如下表：

| 项目 | 配置值 |
| --- | --- |
| IP 地址 | 192.168.1.10 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 默认网关 | 192.168.1.1 |
| TCP 端口号 | 7 |

网络协议结构

| 网络协议结构 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数据名称 | 参数标识 | 数据类型 | 初始值 | 说明 |
| 1 | 包头 | Hard | Uint32 | 0xA5A5A5A5 |  |
| 2 | 数据类型 | Type | Uint32 | 0xXXXXXXXX |  |
| 3 | 数据大小 | DataSize | Uint32 |  | 数据字节数 单位：Byte |
| 4 | 数据 | Data |  |  |  |
| 5 | 包尾 | Tail | Uint32 | 0xB5B5B5B5 |  |

说明：

- 当没有数据的时候，数据大小的值为 0。

- 所有的协议都由上位机发起，每个协议都会有应答。

- 网络以小端传输字节序。

- 系统网络为半双工，需要等收到应答之后再发下一个协议报文。

数据类型

| 数据类型定义 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型划分 | 值范围 | 说明 |
| 1 | 系统 | 0xC0XX00FF |  |
| 2 | 时域图 | 0xC1XX00FF |  |
| 3 | 时频图 | 0xC2XX00FF |  |
| 4 | 目标 | 0xC3XX00FF |  |
| 5 | 信号自产生 | 0xC4XX00FF |  |
| 6 | 频谱图 | 0xC5XX00FF |  |
| 7 | 网络 | 0xD0XX00FF |  |
| 8 | 系统文件 | 0xF0XX00FF |  |
| 9 | 轨迹文件 | 0xF1XX00FF |  |
| 10 | 波形文件 | 0xF2XX00FF |  |